                                                                  [image: image1.emf]
Изолятор для трансформаторных вводов
Ізолятор для трансформаторних уводів
[image: image2.emf]
чертеж   НИЮД.982





        креслення

	Номинальное напряжение, В

Номінальна напруга,В
	380

	Масса, кг

Маса, кг
	0,023

	Изолятор соответствует требованиям:  

Ізолятор відповідає вимогам:                              ГОСТ 13871-78

	Гарантийный срок эксплуатации – 3 года

Гарантійний строк експлуатації – 3роки


