                                                                  [image: image1.emf]
Прокладка для электрических сопротивлений
Прокладка для електричних опорів
[image: image2.emf]
	Обозначение чертежа

Позначення креслення
	Тип

Тип
	Размеры, мм

Розміри, мм
	Масса, кг

Маса. кг

	
	
	l
	Н
	

	ИМБШ.757541.001-001
	ПФ-76/8 УХЛ 2
	9,5
	21
	0,114

	-01
	ПФ-76/9 УХЛ 2
	8,4
	
	0,112

	-02
	ПФ-76/10 УХЛ 2
	7,6
	
	0,119

	-03
	ПФ-76/11 УХЛ 2
	6,9
	
	0,112

	-08
	ПФ-76/8–I УХЛ 2
	9,5
	24
	0,158

	-06
	ПФ-76/9–I УХЛ 2
	8,4
	
	0,115

	-09
	ПФ-76/10–I УХЛ 2
	7,6
	
	0,135

	-07
	ПФ-76/11–I УХЛ 2
	6,9
	
	0,130

	Номинальное напряжение, В

Номінальна напруга, В
	до 500

	Изолятор соответствует требованиям:  

Ізолятор відповідає вимогам:                                                                     ГОСТ 13871-78

	Гарантийный срок эксплуатации – 3 года

Гарантійний строк експлуатації – 3роки


